	BRAMY
	Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль доступа; комплектация и оборудование

117279, г. Москва, ул. 11-я парковая, д.34. Тел. (495) 778-24-49

www.bramy.ru  , borece@mail.ru .


ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Фото
	Артикул
	Описание
	Цена

	Переговорные устройства

	
	СМ-801 COMMAX (актив)
	Главная станция для СМ 800, соединение 2-х проводное до 300 м, д 0,65
	19 евро

	
	CM-800 Commax (актив)
	Удаленная станция для СМ 801, соединение 2-х проводное до 300 м, д 0,65
	11 евро


	BRAMY
	Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль доступа; комплектация и оборудование

117279, г. Москва, ул. 11-я парковая, д.34. Тел. (495) 778-24-49, 517-13-26
www.bramy.ru  , www.fotoglaz.ru ;  borece@mail.ru , semen@fotoglaz.ru .


ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

	Фото
	Артикул
	Описание
	Цена

	Радио комплект

	
	ACS-101 (актив)
	Радиоканальный комплект (приемник+2 брелка)
	27 евро

	Охранные приборы от 1 до 8 шлейфов

	[image: image1.jpg]



	Астра-712/2 (актив) 
	прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 2 шлейфа                                                                       Назначение :                                                                   контроль состояния 1/2/4/8 шлейфов сигнализации (ШС) с включенными охранными или пожарными извещателями; управление средствами оповещения; выдача тревожных извещений на ПЦН через релейные выходы; обмен информации по линии расширения с релейными модулями Астра-821/822, модулем индикации Астра-861, коммуникатором GSM Астра-882, РПД Астра-РИ; обеспечение питающим напряжением активных извещателей и других устройств.                               Особенности:                                                                                                защита цепей: - ШС, - питания, - АКБ; "спящий" режим; выдача извещения о тревоге на ПЦН при полном отключении основного и резервного электропитания; место под АКБ 7 А/ч; комплектуется считывателем Touch memory и кнопкой с фиксацией.             Основные данные:                                                                            постановка на охрану/снятие с охраны осуществляется: - с использованием ключей  Touch memory (ТМ) или устройств, генерирующих код формата   ТМ, (РПУ Астра-Р исполнение ТМ, РПУ Астра-РИ-М). Количество регистрируемых идентификаторов ТМ - 28. Регистрация идентификаторов ТМ с помощью кнопки ТМ или с ПК.
- с использованием переключателя или кнопки с фиксированными состояниями “замкнут/разомкнут” (КН); обеспечивается работа ШС по типам  "охранный " или  "пожарный". В ШС могут быть включены:
- извещатели и приемо-контрольные приборы, имеющие выход типа сухой контакт (релейный) и работающие на замыкание или  размыкание; - пожарные извещатели, питающиеся по шлейфу напряжением не менее 9 В и максимальным остаточным напряжением на сработавшем извещателе не более 6 В (извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-71/1 Астра-421 исполнение П и аналогичные);  контроль ШС типа "охранный" производится по сопротивлению в жестких границах состояний ШС "норма", "нарушение". Распознавание состояния ШС  "неисправность " не производится; контроль ШС типа "пожарный” производится по сопротивлению в жестких границах состояний ШС "норма ",  "нарушение ",  "неисправность ",  "внимание "; силовой выход для обеспечения питанием устройств оповещения, устройств оконечных РСПИ и других потребителей большого тока непосредственно от АКБ;  установка основных режимов работы осуществляется с помощью перемычек на плате прибора и предусматривает выбор:
- режима настройки (перемычки  или  ПК), - отключение линии расширения, - способа постановки на охрану (ТМ  или  КН),
- режима работы в линии расширения (ведущий - ведомый),
- включение режима автоперевзятия, - выбор режимов работы ШС ( "охранный " -  "пожарный "), - времени задержки на вход/выход; наиболее полная реализация возможностей ППКОП осуществляется программированием с ПК: - выбор набора необходимых функций  (ПО Flasher), - определение режимов работы выбранного набора функций (ПО Pconf712); подключение к ПК обеспечивается модулем сопряжения Астра-982; приборы не предназначены для использования в составе систем автоматического управления пожаротушением.
	29 евро

	Оповещатели

	Свето-звуковые оповещатели

	[image: image2.jpg]



	Маяк-12КП (актив)
	оповещатель свето-звуковой
	5 евро

	Извещатели охранные для помещения

	ИК датчики (датчики движения)

	[image: image3.jpg]



	SWAN QUAD (актив) 
	ИК детектор квадросенсор, защита от животных Счетверенный пироэлемент позволяет анализировать  размеры тела и дифференциировать животных.  ASIC - технология.  Игнорирует животных до 25 кг.  Зона детекции 18 м.  Термокомпенсация. Компактный дизайн.  Изменяемая ширина импульс. Регулировка чувствительности.  (Широкий диапазон высоты установки без необходимости калибровки (1.8m – 2.4m), Светодиодный контроль.
	12 евро

	Кронштейны

	
	КР-1 (актив)
	кронштейн универсальный для ИК датчиков
	1 евро


	BRAMY
	Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль доступа; комплектация и оборудование

117279, г. Москва, ул. 11-я парковая, д.34. Тел. (495) 778-24-49, 517-13-26
www.bramy.ru  , www.fotoglaz.ru ;  borece@mail.ru , semen@fotoglaz.ru .


РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Фото
	Артикул
	Описание
	Цена

	Короба

	
	Короб DeCross (актив)
	Короб 15х10 DeCross
	1 м. 0,20 евро

	Кабель

	[image: image4.jpg]



	МПВ 4х0,5 (актив)
	Провод 4-х жильный диаметр 0,5 мм. 2-ой изоляции (аналог КСПВ 4х0,5)

МПВ – кабель с однопроволочными медными жилами в изоляции из полиэтилена   и   оболочкой   из   поливинилхлоридного   пластиката. Диаметр медной жилы: 0,40 мм, 0,50 мм Образец условного обозначения: «Кабель  МПВ  4х0».   Кабель предназначен:   для   соединения   приборов   с  рабочим напряжением  до  42 В  постоянного  тока   или  напряжением  до 36 В переменного   тока   частотой  50 Гц    и  стационарной   прокладки   в кабельных каналах или открытым способом в зданиях, сооружениях и помещениях. Кабель предназначен   для эксплуатации в рабочем состоянии при температурах   окружающей    среды    от    - 40 С     до     + 60 С         и относительной влажности воздуха  до 98%  при  температуре  + 35 С.    Основные преимущества кабеля МПВ: - улучшенное качество; - плотная, компактная намотка, занимающая при транспортировке и хранении в 1,5 раза меньше места; - при производстве использовано новейшее технологическое оборудование, полученное из Европы.  
	1м. 0,10 евро

	[image: image5.jpg]



	ПУНП 3х1,5 (JSB)
	Кабель медный силовой (220В) Провод с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПУНП предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети переменного тока до 250 В частотой 50 Гц. Токопроводящая жила из медной мягкой проволоки. Провод выдерживает испытание напряжением (приложенным между жилами) 1500 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин. Провод соответствует требованиям ТУ К13-020-93. 
	1 м. 0,27 евро

	[image: image6.jpg]



	РК-75-3-32 А (RG-59) (актив)
	кабель радиочастотный 75 Ом Техническое описание кабеля РК 75 3-32А. Кабель коаксиальный радиочастотный с внутренней изоляцией из вспененного полиэтилена с оболочкой из белого маркированного ПВХ пластиката. Предназначен для внутренних и межблочных соединений общепромышленных и бытовых радиотехнических устройств, для подключений систем телевидения внутри помещений, а также для подключения видеокамер наблюдения внутри зданий на расстояние (до 450 м без усилителя). 
Конструкция: 
Внутренний проводник медная жила,  Диаметр внутреннего проводника 0,57 мм , Диаметр по внутреннему диэлектрику 2,95 +/- 0,10 мм , Диэлектрик вспененный полиэтилен,  Внешний проводник медная проволока , Диаметр проволоки экрана 0,12 - 0,15 мм, Плотность оплетки 87 - 92%,  Наружный диаметр 4,7 +/- 0,3 мм 
Материал оболочки ПВХ пластикат белого цвета. 
Технические характеристики:
Волновое сопротивление 75 +/- 3,0 Ом,  Сопротивление связи 200 мОм/м ,  Рабочая температура -40 +50 oС ,  минимальная температура монтажа -5 oС ,  Вес 38 кг/км,  Минимальный срок службы 12 лет ,  Коэффициент затухания на 1 м для частот 100 МГц - 0,12 дБ,  800 МГц - 0,33 дБ 
	1 м. 0,20 евро

	Электрика

	
	Предохранитель
	предохранитель
	0,14 евро

	Трубы гофрированные

	[image: image7.jpg]



	Л-16 с пр.  (актив)
	Гофра 16 мм легкого типа ПВХ с протяжной, серый (уп-ка 100м)
	1 м. 0,12 евро

	[image: image8.jpg]



	Труба ПВХ (JSB)
	Гофра 16 мм легкого типа ПВХ с протяжной
	1м. 0,16 евро

	Болты и гайки

	[image: image9.emf]
	14021 (дорхан)
	Болт с полукруглой головкой (м 8х25)
	0,1евро

	
	14015 (дорхан)
	Гайка с фальцем (м 8)
	0,4 евро


