| BRAMY | Защитные рольставни; ворота и автоматика всех типов; домофоны; охранные и пожарные сигнализации; системы видеонаблюдения и контроль доступа; комплектация и оборудование 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, д.12-3, оф. 151. Тел. (495) 778-24-49 www.bramy.ru ; borece@mail.ru . |
| --- | --- |

- Схема подключения рольставен к выключателю

| # Цветовая шкала для приводного кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Голубой | Средний проводник. Нейтраль N. |
| 2 | Черный | Фаза направления вращения 1. |
| 3 | Коричневый | Фаза направления вращения 2. |
| 4 | Желто/зеленый | Защитный проводник PE. |